2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则

（钢结构工程）

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的申报条件、申报规模、竣工验收时间等要求。 

2、符合法律法规规定的工程建设程序。

3、符合现行相关工程技术标准及设计要求。

4、应当完成竣工验收和备案，并交付使用。

5、应当满足安全和使用功能的要求，适用、经济、绿色、美观。
6、施工工艺科学合理，危大方案经过评审通过，技术措施先进，性能和质量优良。

7、业主单位满意，社会认可。

8、优先推荐实施绿色施工、有重要技术创新、符合低碳环保要求、建筑工业化和装配化程度高的项目。

9、钢结构工程承建单位应有钢构件加工制作基地，加工制作设备满足工程要求，专业人员上岗证齐全；有必要的检测设备、检验场所、检测人员。

10、一票否决项：

（1）竣工验收合格时间不符合申报要求。

（2）违法违规建设。

（3）违反工程建设强制性标准。

（4）施工过程中发生质量安全事故。

（5）钢结构验收资料不全，且钢结构或构件有明显缺陷、存在安全隐患。

（6）实际使用功能改变，且超出原设计对钢结构性能要求。

二、工程实体质量

1、钢结构观感质量无明显缺陷。

2、钢构件制作与安装偏差优于现行工程技术标准要求。

3、焊缝成形尺寸、表面观感质量优于现行工程技术标准和设计要求。

4、连接螺栓的规格、型号、数量、尺寸、紧固程度满足现行工程技术标准和设计要求。

5、钢结构构件和节点部位的防腐涂层无漏涂、无脱落，外观无明显色差；防火涂层无显见的脱落；防腐、防火涂层厚度及性能满足设计要求。

三、工程档案资料

（一）现场基本资料：
1、钢结构工程承包合同原件。

   2、申报单位资质证书原件、钢结构工程承建单位资质证书原件。

   3、设计图纸及设计图纸会审、变更及洽商记录。

   4、钢结构工程承建单位质量体系认证证书和质量管理体系文件。

   5、钢结构工程加工、制作设备台账及维护、保养记录。

   6、质量控制资料核查记录。

   7、安全和功能检验（检测）报告。

8、工程竣工验收备案表及相关验收资料。

   （二）施工技术资料：

1、施工组织设计、施工方案编制审批，危大、超危大方案评审专家论证记录，技术交底记录。

2、主要原材料、焊材、零（部）件、成品件、标准件的质量证明文件，进场性能复验报告及设计和规范要求的其他试验报告情况；材料进场台账及钢材进场台账等。

3、钢构件进场验收资料。

4、钢结构焊接工艺评定报告及钢结构焊接质量检测报告。

5、钢结构高强螺栓最小载荷复验报告、扭矩系数、抗滑移系数复验报告、焊接（螺栓）球节点的载荷实验报告等。

6、涂装涂层厚度测量记录及检测报告。

7、工程建设标准强制性条文的执行情况。

8、其他相关资料。

   （三）项目管理相关资料和文件：

   1、项目经理与项目部主要管理团队人员任命文件。

2、项目人员资格证书。

3、项目质量、安全、材料、设备、文明施工等管理制度。

4、公司对项目质量安全的检查记录和整改复查记录。

四、其他

对评选工作资料复核和专家初选阶段提出的疑问进行现场查验和确认。

PAGE  
第 1 页 共 3 页

